## Slide 1
Havlíčkova 605
280 99 Kolín IV
+420 321 335 111
www.draslovka.cz
Zpracoval: Ing. Petr BULÍČEK
Odborně způsobilá osoba
v BOZP a PO
ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ
UNIVERZITA KARLOVA
Ústřední knihovna
Požární ochrana
UNIVERZITA
KARLOVA

## Slide 2: POŽÁRNÍ OCHRANA PŘEDPISY
Zákon o požární ochraně – zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších novelizací
Prováděcí vyhlášky k zákonům – Vyhláška o požární prevenci č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších novelizací
Harmonizované normy
České technické normy
Notes: V oblasti požární ochrany bude přednáška věnována především zákonu o požární ochraně a prováděcí vyhlášce a dále předpisům vztahující se k výkonu vaší pracovní činnosti.

## Slide 3: POŽÁRNÍ OCHRANA ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
„Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek“.
Povinnosti fyzických osob /každý občan/
Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob /UK/
Oprávnění a práva státního požárního dozoru /HZS/
Notes: Rozdělení podle činností: bez nebezpečí, se zvýšeným nebezpečím, s vysokým nebezpečím. Z toho vyplývá rozdílný postoj organizování PO.

## Slide 4: POŽARNÍ OCHRANA POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
Dodržovat návody na obsluhu při používání spotřebičů,
Dodržovat zásady skladování a používání hořlavých látek,
Zajistit volný přístup k uzávěrům energií (plyn, el., voda),
Označovat pracoviště bezpečnostními značkami
Dodržovat zákazy a příkazy na označených místech
Obstarat věcné prostředky požární ochrany
Zajistit volný přístup k požárně bezpečnostním zařízením
Vytvářet podmínky pro rychlé zdolání požáru
Pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o PO
Oznamovat každý vzniklý požár nebo zahoření
Umožnit vstup na nemovitost při zdolání požáru
Notes: NÁVODY - SPOTŘEBIČŮ tepelných, elektrických, plynových a jiných včetně komínů.
Př. - Řidič kamionu - používání PB vařiče jako teplomet.
- Vysoušení RD před dokončením - použití el. olejové radiátory
SKLADOVÁNÍ HOŘ. LÁTEK - HK - jen v určených obalech; garáž - nic kromě vozidla a max. 20 l benzínu nebo 40 l nafty!!; zásobní PB láhve nesmí být např. ve sklepě (výbuch RD příklad), v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, místnostech tvořící bytová příslušenství nebo místnostech určených ke spaní
VOLNÝ PŘÍSTUP K UZÁVĚRŮM - z důvodu rychlého zásahu při zdolávání požáru např. k el. rozváděčům - 80 cm volný přístup
ZÁKAZY na označených místech - zákaz KOUŘENÍ - rozbor hoření cigarety - příklad = lepení krytiny
OBSTARAT PROSTŘEDKY PO - tam, kde to vyžadují příslušné předpisy, např. hromadné garáže - tj. 3 a více mot. vozidel - musí být PHP; elektrorozvodna apod.
VOLNÝ PŘÍSTUP K PROSTŘEDKŮM PO - venkovní požární žebříky, PHP, H
PODMÍNKY PRO RYCHLÉ ZDOLÁVANÍ POŽÁRŮ - volné únikové cesty, funkčnost uzávěrů únikových cest - příklad požár hotel OLYPIA v Praze - únik. schodiště nefunkční - za dveřmi ztvrdlý beton - zabránil otevření dveří.
OSOBNÍ POMOC - př. pomohl při zdolání požáru v MŠ - evakuace dětí - poškozený oděv - náhradu obdržel
VĚCNÁ POMOC - příklad požáru v Bruntálu - použil své motorové vozidlo - havaroval - škoda nahrazena
UMOŽNIT VSTUP NA NEMOVITOST - i za účelem cvičení - vyrozumění HZS - škodu uhradí příslušný úřad.

## Slide 5: POŽARNÍ OCHRANA POVINOSTI FYZICKÝCH OSOB
Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru
Zajistit přístup k rozvodným zařízením. Voda, el., plyn.
Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se PO
Vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požárů
Oznamovat každý vzniklý požár
Dodržovat návody výrobců z hlediska PO
Na vyžádání poskytnout osobní a věcnou pomoc

## Slide 6: POŽÁRNÍ OCHRANA ZÁKAZY FYZICKÝM OSOBÁM
Bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany
Provádět práce bez odborné způsobilosti
Poškozovat nebo zneužívat věcné prostředky požární ochrany
Použít označených nástupních ploch pro požární techniku pro své účely
Vypalovat porosty
Znemožnit výkon státního požárního dozoru
Notes: PŘIVOLÁNÍ JEDNOTKY PO -sázky v hospodě, za jak dlouho přijedou?
PRÁCE BEZ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI - svařování
ZNEUŽITÍ PROSTŘEDKŮ PO - např. PHP S6 - chlazení nápojů, čepování piva; hadice z H na zalévání zahrádky apod.
NÁSTUPNÍ PLOCHY- parkování osobních vozidel před bytovými domy
ZNEMOŽNIT VÝKON SPD - musí písemně vyrozumět
- nesmí vstupovat do prostorů určených k bydlení a ubytování
- budou kontrolovat sklepy, půdy (20 cm od komínů uložení hoř. mat.), hospodářské budovy, garáže(zákaz skladování), kotelny, společné prostory např. schodiště apod.
Příklad: RD - výbuch plynu; euforie zdražování benzínu - skladování ve vaně.

## Slide 7: POŽÁRNÍ OCHRANA OPRÁVNĚNÍ STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU
Provádět kontroly v objektech a provozech
Vyloučit věc z užívání
Zakázat činnost
Zastavit provoz
Uložit postih ve správním řízení
  do 1 mil. Kč právnické nebo podnikající fyzické osobě (od 1.8.2017 10.000.000,- Kč)
  do 25 tis. Kč fyzické osobě
Notes: VYLOUČIT VĚC Z UŽÍVÁNÍ - nesplňuje-li požadavky příslušných předpisů - např. není provedena revize plynu, elektrického zařízení objektu, komínu (příklad kominíků v Ostravě)
ZÁKAZ ČINNOSTI - svařování; skladování zásobních tlakových láhví, které nejsou zajištěny proti slunečnímu záření (příklad roztržení TN na Rege na VSO - 2 dny na slunci - pak vyražení ventilu)

## Slide 8: POŽÁRNÍ OCHRANA ULOŽENÍ POSTIHŮ právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
Neoznačí-li místa a pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami
Neprovádí-li kontrolu dodržování předpisů o PO, zákazů a pokynů týkajících se PO nebo neodstraňuje zjištěné závady
Nezabezpečí-li pravidelné školení svých zaměstnanců o PO
Nevyhotoví-li předepsanou dokumentaci PO
Nezabezpečí-li v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky a požárně bezpečnostní zařízení
Notes: HZS při výkonu SPD uložit pokutu až 250 000,- Kč bez PN a 500 000,- Kč se ZVP.

## Slide 9: POŽÁRNÍ OCHRANA ULOŽENÍ POSTIHŮ právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
Nestanoví-li organizaci zabezpečení PO s ohledem na požární nebezpečí
Nedodržuje-li stanovené podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, technologických postupů nebo zařízení, a nebo nezabezpečuje údržbu a opravy technických a technologických zařízení
Nepodá-li písemnou zprávu o odstranění závad zjištěných při kontrole
Notes: HZS při výkonu SPD uložit pokutu až 250 000,- Kč bez PN a 500 000,- Kč se ZVP

## Slide 10: POŽÁRNÍ OCHRANA ULOŽENÍ POSTIHŮ právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
Nezabezpečí-li posouzení PN nebo je nepředloží ve stanovené lhůtě SPD
Nevytváří-li podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce
Poruší-li rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo rozhodnutí o zastavení provozu
Nezajistí-li plnění úkolů PO podle kategorie PN
Nezřídí-li jednotku PO ačkoli k tomu byla povinna
Nevybaví-li jednotku PO potřebnou požární technikou, věcnými prostředky PO a požárně bezpečnostními zařízeními
Notes: HZS při výkonu SPD uložit pokutu až 500 000,- Kč

## Slide 11: POŽÁRNÍ OCHRANA ULOŽENÍ POSTIHŮ právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
Nemá-li k dispozici PTCH vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů
Nedodržuje-li návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní společnosti vztahující se k požární bezpečnosti
Neuvědomí-li písemně SPD v případě změny charakteru provozované činnosti, která je předmětem posouzení požárního nebezpečí
Neudržuje-li zdroje požární vody v použitelném stavu (nástěnné hydranty)
Notes: HZS při výkonu SPD uložit pokutu až 500 000,- Kč

## Slide 12: POŽÁRNÍ OCHRANA ULOŽENÍ POSTIHŮ právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
HZS při výkonu SPD může uložit pokutu až do výše 1 000 000,- Kč právnické osobě a podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím (od 1.8.2017 – až 10 milionů), jestliže poruší povinnosti uvedené v předešlých odstavcích
HZS může při výkonu SPD uložit pokutu až do dvounásobku pokuty uvedených v předešlých odstavcích při opětovném porušení povinností

## Slide 13: POŽÁRNÍ OCHRANA ULOŽENÍ POSTIHŮ fyzickým osobám
Poruší-li příkaz, zákaz PO
Neumožní-li vstup na nemovitost
Neuposlechne-li nařízení velitele zásahu
Poruší-li zásady bezpečného provozu spotřebičů a komínů
Vědomě bezdůvodně přivolá jednotku PO
Neumožní-li výkon SPD
Neposkytne-li osobní nebo věcnou pomoc při zdolávání požáru
Notes: 10.000,- Kč až po komín
20.000,- Kč po neposkytnutí pomoci

## Slide 14: POŽÁRNÍ OCHRANA ULOŽENÍ POSTIHŮ fyzickým osobám
Nedodrží-li předpisy o používání, skladování a manipulaci s hoř. látkami
Znemožní-li přístup k rozvodným skříním el. energie a hlavním uzávěrům energií (voda, plyn, el.)
Nedodrží-li zásady při používání otevřeného ohně
Poruší-li vyloučení věci z užívání, zákazu činnosti, zastavení provozu
Provádí-li práce na něž nemá oprávnění
Zanedbá-li dozor nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání
Způsobí-li svým jednání požár (nejde-li o trestný čin)
Vypaluje-li porosty
Notes: 20.000,- Kč až po porušení zásad při používání otevřeného ohně
25.000,- Kč - ostatní

## Slide 15: POŽÁRNÍ OCHRANA ULOŽENÍ POSTIHŮ fyzickým osobám
  Neoznámí-li požár
  Omezí-li nebo znemožní použití nástupních ploch pro požární techniku
  Neudržuje-li prostředky požární ochrany v provozuschopném stavu

## Slide 16: POŽÁRNÍ OCHRANA DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY
Dokumentace o začlenění do kategorie činnosti
Posouzení požárního nebezpečí
Stanovení organizace zabezpečení PO
Požární poplachové směrnice
Požární evakuační plán objektu
Požární řád pracoviště
Dokumentace zdolávání požárů
Řád ohlašovny požárů
Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců
Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, …
Dokumentace o činnosti jednotky požární ochrany
Požární kniha
Notes: PPS - vymezují povinnosti osob při vzniku požárů - jak se zachovat, koho vyrozumět. Uvádí aktuální telefonní čísla HZS; elektro, plynové a vodárenské služby pro případný zásah. Umístit u tel. přístroje.
EVAKUAČNÍ PLÁN - vymezuje způsob evakuace osob a majetku z objektu. Stanoví evakuační cesty, místo shromáždění osoba event. majetku, kdo evakuaci řídí, kdo poskytne první pomoc; součinnost osob v objektu s více nájemníky (uživateli). Umístění u vstupu na podlaží - vyznačení únikových cest a směru úniku včetně grafického znázornění podlaží.
- Evakuace po schodišti nepoužívat výtah.
ŘÁD OBJEKTU - zákaz kouření v celém objektu mimo terasy a před vstupem do objektu.
- Zákaz skladování ve společných prostorách (schodiště, chodby) - snížení šířky únik. cest.
- V případě požáru - oznámit telefonicky nebo prostřednictvím EPS.
PROVOZNÍ ŘÁD GARÁŽÍ - zákaz vjezdu s vozidly s přívěsy, na LPG
- motor uvádět jen za účelem vyjetí
- parkovat jen na vyhrazených místech
- při signalizaci koncentrace CO sirénou a světelným návěstím - vypnout motor a ihned opustit prostor.

## Slide 17: POŽÁRNÍ OCHRANA UMÍSTĚNÍ hasicích přístrojů
Umístění HP musí umožňovat jejich snadné použití,
HP se umísťují tak aby byly snadno viditelné a volně přístupné,
HP se umísťují v místě kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru,
Přenosné HP se umisťují na svislé a vodorovné stavební konstrukce,
HP umístěné na SK se umísťují nejvýše 1,5 m nad podlahu,
HP na VK musí být vhodně zajištěny proti pádu.

## Slide 18: POŽÁRNÍ OCHRANA VHODNOST použití hasicího přístroje
Název | VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJ
Hasivo | Roztok vody s uhličitanem draselným
Účinek | Chladící, Dusivý, Zřeďovací, Dělící
Vhodnost p. | K hašení požárů třídy A (pevné látky)
Nevhodnost použití | K hašení požárů třídy B (hořlavé kapaliny s teplotou varu pod 80°C)
Zákaz používat | Na zařízení pod elektrickým napětím a na slitiny lehkých kovů!!!

## Slide 19: POŽÁRNÍ OCHRANA VHODNOST použití hasicího přístroje
Název | PĚNOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
Hasivo | Roztok vody s koncentrátem pěnidla
Účinek | Dusivý, Chladící
Vhodnost p. | K hašení požárů třídy A, B (pevné látky, hořlavé kapaliny )
Nevhodnost použití | 
Zákaz používat | Na zařízení pod elektrickým napětím a na slitiny lehkých kovů!!!

## Slide 20: POŽÁRNÍ OCHRANA VHODNOST použití hasicího přístroje
Název | PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
Hasivo | Rozemletá směs anorganických a organických tuhých látek
Účinek | Antikatalytický (inhibiční), Stěnový
Vhodnost p. | K hašení požárů třídy A, B, C, D (pevné látky, hořlavé kapaliny, plyny a kovy)
Nevhodnost použití | Na volném prostranství
Zákaz používat | Telefonní ústředny, elektrické rozvody a místnosti s přístroji citlivými na prach

## Slide 21: POŽÁRNÍ OCHRANA VHODNOST použití hasicího přístroje
Název | SNĚHOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
Hasivo | Oxid uhličitý – CO2
Účinek | Dusivý, Zřeďovací
Vhodnost p. | K hašení požárů třídy A, B, C, (pevné látky, hořlavé kapaliny, plyny),zařízení pod el. napětím, laboratoře, ústředny
Nevhodnost použití | Sypké volně ložené hmoty – mouka, hobliny, prachy
Zákaz používat | Požáry třídy D, (lehké kovy) – nebezpečí exploze

## Slide 22: POŽÁRNÍ OCHRANA SPRÁVNÉ použití hasicího přístroje

## Slide 23: Seznámení s místními podmínkami
Rozmístění hasících přístrojů,
Rozmístění nástěnných hydrantů,
Seznámení s evakuačním plánem (1x za rok provést nácvik evakuace),
Seznámení s požární poplachovou směrnicí,
Seznámení s požárním řádem pracoviště.

## Slide 24: ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
V České republice je pro tísňové volání (pro nahlášení událostí ohrožující vaše zdraví, život, majetek nebo vaši bezpečnost či veřejný pořádek) vyhrazeno několik čísel:
150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská (obecní) policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

## Slide 25: DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST