Osnova školení elektrotechniků dle NV č. 194/2022 Sb.,                                                             č.:

1. Péče o bezpečnost elektrických zařízení a kvalifikace osob pracujících  v elektrotechnice:

- NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených elektrických zařízení

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č.324/1990 Sb. a  č. 207/1991 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb.

- Nařízení vlády č.194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (od 1.7.2005)

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

## Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky

- NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

1a Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnosti provozu:

- Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 	       NV č.101/2005Sb.,§3

- Práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

NVč. 362/2005Sb.

- Minimální požadavky na bezpečný provoz zařízení     NVč. 378/2003Sb.,§3

- Vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů									       NV č.11/2002 Sb., §3 a §5

1b Prevence rizik:

- (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP), vyhledání rizik, zjištění jejich příčin, přijímání opatření k jejich odstranění, eventuelní minimalizace rizik, provedení seznámení zaměstnanců formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a opatřeními na ochranu proti působení těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště,

- ČSN EN 1050 - Bezpečnost strojních zařízení - zásady pro stanovení rizikovosti

2. Nová úprava českých technických norem v souvislosti se zaváděním mezinárodních a

a evropských norem do ČSN:

Členění ČSN 33 2000  - Elektrotechnické předpisy

TNI – technická normalizační informace

3.  Bezpečnostní předpisy pro činnost na elektrických zařízeních:

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100) – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

4.  Nové normy řady ČSN 33 2000 především:

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

5.  Normy řady PNE 33 0000-1,-8 – podnikové normy energetiky (informativně)

6.  Normy :

ČSN EN 60 204-1 ed.2	Bezpečnost strojních zařízení

7.  Nové a revidované normy ČSN:

ČSN  EN 62305-1 ed.2 ……ČSN EN 62305-4 ed.2  (ČSN 34 1390)

ČSN 33 1600 ed.2

ČSN 33 2000-1 ed.2

ČSN 33 2000-5-51 ed.3

ČSN 33 2130 ed.3

ČSN 33 2000-4-444,

ČSN 33 2000-5-56 ed.2

ČSN 33 2000 – 7-701 ed. 2, 7-702 ed.3, 7-709, 7-717 ed.2, 7-721, 7-729 atd.,

7a Informativně:

ČSN ISO 3864/1995 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN EN 61140 ed. 2/2003 (33 0500) – Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
                                                                            Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN EN 60529/1993 (33 0330) – Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN 34 0350/1965 - Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení

ČSN 33 2180/1980 - Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení

ČSN 34 1610 – El. silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

8.  Proudové chrániče  -  princip činnosti

-  užití v praxi dle ČSN

9.  Zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem

10.  Místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy,

směrnice a návody k obsluze.

Vypracoval:  Radek Tomášek